DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

**Rilasciata al committente dall’impresa installatrice**

*(*Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) Il sottoscritto **ROTA UGO ROBERTO,** Responsabile Tecnico della società **MAGGIOLI SPA**

operante nel settore **VIDEOSORVEGLIANZA** con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via del Carpino 8 – Tel. Sede di Grassobbio (Bg) Via Don Stefani, 3 – 24050 n. 035/200713 – pec. [tecnologie@maggioli.legalmail.it](mailto:tecnologie@maggioli.legalmail.it)

P.IVA 02066400405 e C.F 06188330150

**X** iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) Della Camera C.I.A.A. Di **RIMINI** n. **219107**

**Esecutrice**

della fornitura, realizzazione e messa in opera doppio impianto per il rilievo di infrazioni semaforiche in Via Lecco, in entrambi i sensi di marcia nel Comune di Curno - CIG: Z8E388F22C, come:

**X Nuovo impianto** Trasformazione Ampliamento Manutenzione straordinaria Altro

commissionato da: **Comune di Curno**, Piazza Papa Giovanni XXIII, 18/20, Curno 24035 (BG) – CIG: Z8E388F22C

adibito ad uso: industriale commercio **X - altri usi**



civile

# DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare:

* seguito la norma tecnica applicabile all’impiego:

Legge n. 186 del 1/03/1968 “Rispondenza degli impianti alla regola dell'arte”, Norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”,

Norma CEI 11-8 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra”, Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo”,

Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”.

* installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
* controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
* L’installazione dell’ **Autosc@n-RED 2022.0024** è conforme a quanto indicato nei manuali operatore e installazione così come prescritto nel decreto n. 128 del 07/04/2021

# DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

In allegato manuale operatore, manuale di installazione e decreto di approvazione. Data, 09/01/2023

